## Slide 1: Wärmelehre: Dampfdruckkurve
Von: Moritz Berger, Gerald Kolter, Tim Herbermann, Sebastian Siebert

## Slide 2: Gliederung
Grundlagen
Aufbau
Durchführung
Auswertung Versuch A
  Rauschmessung
  Kalibrierung
  Rohdaten
  Lokaler Fit
  Ergebnisse
Auswertung Versuch B

## Slide 3: Grundlagen
Ziel
  Vermessung der Dampfdruckkurve
  Bestimmung Verdampfungsenthalpie
Clausius-Clapeyron-Gleichung:
Falls :

## Slide 4: Aufbau
----Thermometer
---Drucksensor
Heizpilz--------
---Dreiwegehahn verbunden mit Handpumpe
--CASSY

## Slide 5: Durchführung
Rauschmessung der Sensoren
Kalibrierung des Temperatursensors
  In Eiswasser(0°C)
  In kochendem Wasser(100°C)
Gasdichtigkeitsmessung
  Vorher: Unterdruck durch Handpumpe
  Nachher: Unterdruck durch abkühlendes Wasser
Hauptversuch:
  Erwärmung mit geöffnetem Auslass
  Messung von Temperatur/Druck, bis Wasser aufhört zu sieden

## Slide 6: Auswertung

## Slide 7: Rauschmessung

## Slide 8: Kalibrierung
T_erwartet[°C] | T_VersuchA[°C] | T_VersuchB[°C]
0 | 2.12+/-0.12 | 0.52+/-0.17
100 | 99.39+/-0.14 | 99.24+/-0.09
 | Versuch A | Versuch B
Steigung | 1.028+/-0.002 | 1.013+/-0.002
Offset | -2.1801+/-0.0003 | -0.5304+/-0.0002
Notes: Fehler sehr klein, deswegen nicht sichtbar

## Slide 9: Rohdaten
A
B

## Slide 10: Rohdaten
Rohdaten A tranformiert
Rohdaten B tranformiert

## Slide 11: Versuch A: lokaler Fit

## Slide 12: Ergebnisse

## Slide 13: Versuch A: Ergebnisse
Ergebnisse Versuch A
Ergebnisse Versuch B
This is fine…

## Slide 14: Fazit