## Slide 1: Wärmelehre: Dampfdruckkurve
Von: Moritz Berger, Gerald Kolter, Tim Herbermann, Sebastian Siebert

## Slide 2: Gliederung
Grundlagen
Aufbau
Durchführung
Auswertung
  Rauschmessung
  Kalibrierung
  Rohdaten
  Lokaler Fit
  Ergebnisse

## Slide 3: Grundlagen
Ziel
  Vermessung der Dampfdruckkurve
  Bestimmung Verdampfungsenthalpie
Clausius-Clapeyron-Gleichung:
Falls :

## Slide 4: Aufbau
----Thermometer
---Drucksensor
Heizpilz--------
---Dreiwegehahn verbunden mit Handpumpe
--CASSY

## Slide 5: Durchführung
Rauschmessung der Sensoren
Kalibrierung des Temperatursensors
  In Eiswasser(0°C)
  In kochendem Wasser(100°C)
Gasdichtigkeitsmessung
  Vorher: Unterdruck durch Handpumpe
  Nachher: Unterdruck durch abkühlendes Wasser
Hauptversuch:
  Erwärmung mit geöffnetem Auslass
  Messung von Temperatur/Druck, bis Wasser aufhört zu sieden

## Slide 6: Auswertung

## Slide 7: Rauschmessung

## Slide 8: Kalibrierung
T_erwartet[°C] | T Versuch A[°C] | T Versuch B[°C]
0 | 2.12+/-0.12 | 0.52+/-0.17
100 | 99.39+/-0.14 | 99.24+/-0.09
 | Versuch A | Versuch B
Steigung | 1.028+/-0.002 | 1.013+/-0.002
Offset | -2.180+/-0.005 | -0.530+/-0.001
Versuch B
Notes: Fehler sehr klein, deswegen nicht sichtbar

## Slide 9: Rohdaten
A
B

## Slide 10: Rohdaten
Rohdaten A transformiert
Rohdaten B transformiert

## Slide 11: Lokaler Fit
Anpassung Versuch B
Anpassung Versuch A
[1/K]
[1/K]

## Slide 12: Ergebnisse
Temperatur[K] | Wärmeenthalpie V. B[kJ/mol] | Literaturwert[kJ/mol]
367 | 40.783+/-0.076 | 40.9
359 | 41.559+/-0.096 | 41.3
353 | 42.428+/-0.172 | 41.6
348 | 42.995+/-0.165 | 41.8
344 | 42.991+/- 0.188 | 42.0
Temperatur[K] | Wärmeenthalpie V. A[kJ/mol] | Literaturwert[kJ/mol]
373 | 41.992+/-0.138 | 40.7
366 | 41.481+/-0.147 | 41.0
361 | 41.442+/-0.161 | 41.2
357 | 41.190+/-0.202 | 41.4
353 | 42.221+/-0.219 | 41.6
350 | 39.379+/-0.209 | 41.7
Versuch A
Versuch B

## Slide 13: Ergebnisse
Ergebnisse Versuch A
Ergebnisse Versuch B